ΝΑΥΠΛΙΟ 14-04-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

CPV: 33141114-2 , 33192000-2, 24455000-8

1)

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ CPAP & BiPAP

Εφαρμόζεται ανάμεσα στην συσκευή και στο κύκλωμα, να είναι συμβατό με όλες τις συσκευές.

2,3,4)

ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ CPAP ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Μάσκες Στοματορινικές για CPAP διαφόρων μεγεθών και πολλαπλών χρήσεων για

διάφορους ασθενείς.

▪ Να είναι κατάλληλη για κάλυψη μύτης και στόματος.

▪ Να διαθέτει μαξιλαράκι διπλού τοιχώματος ώστε να ενισχύει τη σφράγιση εκεί που

χρειάζεται περισσότερο.

▪ Να διαθέτει επιλογέα ρύθμισης για σωστή τοποθέτηση της μάσκας στο μέτωπο.

▪ Να έχει ενσωματωμένη αντιασφυξιογόνο βαλβίδα.

▪ Να διαθέτει κλιπ για εύκολη αφαίρεση από το πλαίσιο και πλύσιμο του μαξιλαριού.

▪ Να έχει βαλβίδα εκπνοής (ανοίγματα εξαερισμού).

▪ Να φέρει υποδοχέα σύνδεσης παροχής οξυγόνου με εύκολη πρόσβαση.

▪ Να έχει κλιπ ιμάντων κεφαλής με διατήρηση των ρυθμίσεων για εύκολη

επανατοποθέτηση.

▪ Να φέρει ιμάντες στήριξης κεφαλής (κεφαλοδέτες).

▪ Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για ενήλικες.

▪ Να διατίθενται ανταλλακτικά.

5)

ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ

6)

ΣΑΚΟΙ ΥΨΗΛΟΥ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ

ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. α)Ο σάκος να είναι αναρτώμενος, πλαστικός,

χωρητικότητας 2 λίτρων, συνδεδεμένος με ελαστικό σωλήνα μήκους από 120cm έως 150cm, β) Ο

σωλήνας να φέρει στην άκρη του βρυσάκι, γ) Το σετ να περιλαμβάνει ρύγχη διαφορετικού μήκους

και διαμέτρου.

7)

Μη κολλητική αποστειρωμένη, απολυμαντική ,υδρόφιλη γάζα εμποτισμένη με φυτικά εκχυλίσματα 10Χ10cm περίπου, χωρίς αργυρούχο σουφλαδιαζίνη ή άργυρο. Η κάθε γάζα να είναι συσκευασμένη χωριστά.

8)

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 11,5 cm X 8,5 cm +/-1cm. Αποστειρωμένο διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα εμποτισμένο με γέλη γλουκονικής χλωρεξιδίνης CHG2%.      • Να είναι συνδυασμός διαφανούς φιλμ και υφασμάτινης αυτοκόλλητης ταινίας προκειμένου να επιτρέπει τον αντιμικροβιακό οπτικό έλεγχο στο σημείο εισόδου του καθετήρα και να βοηθάει στην αναπνοή του δέρματος.     • Να διαθέτει δύο (2) μη υφασμάτινες ταινίες συγκράτησης του καθετήρα για ασφαλή χρήση, μία (1)  για τη σήμανση της ημερομηνίας αλλαγής του επιθέματος και διπλή κάλυψη της μεμβράνης, προς ενίσχυση της προστασίας του από εξωτερικούς παράγοντες.     • Να είναι αδιάβροχο και αποστειρωμένο για προστασία από εξωτερικούς παράγοντες όπως υγρά , βακτήρια και ιούς. Διαπερατό στην αναπνοή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξάτμιση της υγρασίας από το δέρμα.     • Να διαθέτει πιστοποιημένη βιοσυμβατότητα βάση του ISO-10993 χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα.      • Να πληροί τα επίπεδα αναπνευστικότητας MVTR βάσει του  ISO – 13726.     • Να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή έως και 7 ημέρες χωρίς να αλλοιωθεί η αποτελεσματικότητα του αποδεδειγμένα από in vitro μελέτες.     • Να φέρει σήμανση CE βάση της κατηγορίας III των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.     • Διαστάσεις 8,5 x 11,5cm

9)

Αιμοστατική αλοιφή εμπλουτισμένη με λιποπρωτεΐνες, κολλαγόνο, φωσφολιπίδια, ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο που δρα σε μόλις 1 λεπτό.      Κατάλληλο για ρινορραγία, ουλοραγία, επιδερμικές αιμορραγίες και αιμορραγία βλεννογόνων και αιμορροΐδων.     Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Γενικά.

- Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.

- Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.

- Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:

- Η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.

- Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής

- Υλικό κατασκευής

- Μέγεθος

- Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» και ο τρόπος αποστείρωσης

- Αριθμός παρτίδας

- Σήμανση CE

- Το  υλικό  συσκευασίας  απαιτείται  να  είναι  ιατρικό  χαρτί  και  πλαστικό φιλμ.

- Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)

Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.

- Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών .

- Να κατατεθεί με την προσφορά ΔΕΊΓΜΑ όπου απαιτείται, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του δ/μού.

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται μετα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος :

Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας

Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Γ. την συσκευασία

Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήση.